## BP
RENOUVELLEMENT, EXTENSIONS ET RENFORCEMENT, TRAVAUX DIVERSES COLLECTEURS ET OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT ET UNITAIRES PLUVIALES MARCHE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDES SAINT ANDRE DE CORCY
N° Prix | Désignation | Unité | Prix Unitaire
0 | AVANT TRAVAUX
001 | Constat d'huissier | U
002 | Marquage - Piquetage avec maitre d'œuvre | U
1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
101 | INSTALLATION DE CHANTIERS
L'installation et le repliement du chantier seront payés par un prix unique.
Ce prix rémunère l'ensemble des prestations mises à la charge de l'entrepreneur pendant la durée contractuelle du marché par les pièces générales et particulières de ce marché lorsque les prestations ne sont pas réglées par les prix des chapitres suivants et notamment:
- la mise à disposition, l'entretien et le repliement des locaux définis au CCAP
- l'installation et le repliement des installations assurant la sécurité et l'hygiène des chantiers
- la signalisation à l'égard de la circulation publique suivant les dispositions prévues au marché
- la mise en place et le repliement de l'affichage réglementaire
- la fourniture et la mise en place de feux tricolores et leurs déplacements sur le chantier
- la fourniture et la pose de plaques chaussée pour circulation tout tonnage ainsi que les passerelles piétons.
- le nettoyage et la remise en état des lieux de stationnement ou de dépôt, et tous transferts en cours de réalisation du chantier
1010 | Pour des travaux de canalisation | U
1020 | Pour des travaux de genis civil, travaux sur stations d'épuration, sur poste de refoulement,…… | U
102 | DECOUPAGE CHAUSSEE TROTTOIR
Le découpage des chaussées et trottoirs à la bêche ou à la scie sera payé au mètre linéaire découpé.
10211 | A la bèche -e = 3 à 10cm | ML
10212 | à la scie -e = 3 à 10cm | ML
10221 | à la bèche -e = 10 à 20cm | ML
10222 | à la scie -e = 10 à 20cm | ML
10230 | à la scie ou à la bêche - e > à 20cm | ML
103 | DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
Les opérations de décapage de terre végétale sur 20 cm de mise en dépôt de griffage sur l'emprise et de remise en place seront payées suivant la surface par un prix au mètre carré appliqué à la surface réelle dans l'emprise contractuelle.
10300 | Ep 0,20m | M2
104 | COUPAGE DE GAZON EN MOTTES
| Le découpage de gazon en mottes, son transport en dépôt et sa remise en place seront payés suivant la surface par un prix au mètre carré appliqué à la surface réelle dans l'emprise contractuelle. | M2
105 | ARRACHAGE DE BROUSSAILLES
| L'arrachage de broussailles, haies, arbustes et arbres d'une circonférence inférieure à 0,50 m (mesuré à un mètre au dessus du sol) avec élimination des produits seront payés suivant la surface du sol par un prix au mètre carré appliqué à la surface réelle dans l'emprise contractuelle. | M2
106 | ABATTAGE DESSOUCHAGE D'ARBRES
L'abattage d'arbres, leur dessouchage et leur mise en dépôt seront payés à l'unité.
10610 | Circonférence de 0.50 à 0.70 m | U
Circonférence mesurée à un mètre au-dessus du sol.
10620 | Circonférence plus de 0.70 m | U
Circonférence mesurée à un mètre au-dessus du sol.
107 | DESSOUCHAGE-EVACUATION
Le dessouchage et l'évacuation des souches rencontrées dans les fouilles seront payés à l'unité.
10710 | Circonférence de 0.50 à 0.70 m | U
10720 | Circonférence de plus 0.70 m | U
108 | REMISE EN PLACE CLOTURE
Dépose et remise et place de clôtures existantes sans fournitures.
10810 | Type barbelé sans fourniture | ML
10820 | Type grillage sans fourniture | ML
10830 | Type béton sans fourniture | ML
109 | POSE DE CLOTURE ELEMENTS NEUFS
Pose de clôtures en éléments neufs conformes au modèle existant compris toutes fournitures.
10910 | Type barbelé | ML
10920 | Type grillage | ML
10930 | Type béton | ML
110 | POSE D'AGGLO
Pose de d'agglo béton pour fabrication muret ou mur y compris fondation ferraillées y compris toutes fournitures.
11010 | Agglo à bancher | m2
10920 | Agglo 20*20*50 | m2
10930 | Agglo 10*20*50 | m2
111 | MURET EN BETON ARME
Mise en place de muret ou mur en béton armé y compris fondation ferraillées y compris toutes fournitures et mise en place des coffrages
11110 | épaisseur 10 cm | m2
11120 | épaisseur 15 cm | m2
11130 | épaisseur 20 cm | m2
112 | CREATION PORTAIL D'ACCES
Création d'un portail métallique de 1,5 ml de hauteur minimum y compris installation et mise en place d'une serrure à clés
| largeur 1 ml | U
| largeur 1,5 ml | U
113 | TIRE PROVISOIRE CHANTIER
| Mise en place d'une clôture provisoire de chantier type "HERAS" hauteur 2 ml. | ML
114 | DEMOLITION DE CHAUSSEE
Le prix rémunère, au mètre carré de surface théorique la démolition des chaussées existantes y compris la dépose ou la démolition des bordures et caniveaux.
Le prix comprend notamment les démolitions, le chargement, et l'évacuation à une décharge agrée ou dans les dépôts du Maître d'Ouvrage, l'évacuation y compris toutes sujétions d'exécution et de main d'œuvre
Le prix s'applique aux chaussées dont les sous couches sont traitées ou non aux liants hydrauliques ou hydrocarbonés,
11410 | Ep 0,10m | M2
11420 | Ep supplément 0,05 m | M2
2 | TERRASSEMENTS
EXECUTIONS DES TRANCHEES POUR CANALISATIONS PRINCIPALES
Composition des prix:
1/ Les prix 02 01 à 02 03 inclus rémunèrent au mètre cube l'exécution et le remblai des tranchées pour canalisation principale, les prix comprennent le piquetage , la fouille, le rejet sur berges ou chargement sur camions le remblayage et le compactage avec les déblais agréés et le matériel adapté.
2l Les prix ne comprennent pas:
- les travaux préparatoires (prix n° 01 01 à 01 09);
- les blindages ou talutages (prix de la série n° 02 61 et 02 20);
- les épuisements nécessitant une puissance installée supérieure à 3 kw (prix de la série n° 02 54);
- les rabattements de nappe (prix de la série n° 1.100);
- les drainages (prix de la série n° 02 53);
- les démolitions de maçonnerie;
- la fourniture des matériaux d'apport et de substitution (prix de la série n° 02 55);
-le transport et la mise en dépôt des déblais et leur reprise ou leur évacuation aux décharges agréées ( prix de la série n°02 40);
- la fourniture et mise en oeuvre de matériaux de construction de chaussée définitive (prix de la série n°10);
- la reconstitution des sols de culture ou espaces verts (prix n° 01 03 et 01 04);
- les essais de sol qui sont payés séparément par le Maître d'Oeuvre.
3/ Les prix comprennent un prix de base et une plus-value par tranche de 2 mètres de profondeur et éventuellement des plus- values pour travaux exécutés à la main et pour travaux exécutés en sous-oeuvre avec accord du Maître d'Oeuvre.
4/ Les prix sont établis suivant le volume des déblais. Les volumes à prendre en compte pour le règlement sont obtenus suivant le mode de mesurage ci-après:
a) Les profondeurs de fouilles de tranchées seront mesurées au droit de chaque regard ou chaque point caractéristique du profil entre le fil d'eau et celui du sol avant travaux et sans déduction des épaisseurs de chaussées et de leurs fondations (mais déduction faite de la terre végétale quand l'enlèvement est rémunéré au prix n° 01 03).
b) Les largeurs seront celles indiquées à l'article 3.5.4 du fascicule 70 c'est à dire 0,60 + (n-1) 0,50 + somme des diamètres extérieurs des canalisations; "n" étant le nombre de canalisations, c) La longueur sera mesurée au niveau du sol suivant i'axe des canalisations sans déduction des regards de visite des boîtes de branchements borgnes et des culottes de branchements.
201 | TRANCHEES EN TERRAIN N"1
Les terrains n°1 correspondent en principe à des terrains ordinaires pour le site considéré mais leur caractéristique essentielle est de permettre l'utilisation des engins mécaniques de type courant avec un rendement normal.
Exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée en terrain n°1 pour canalisation principale:
20110 | Prix de base toutes profondeurs - engins - Prix de base. | M3
20120 | PV De 3 à 5 m -engins | M3
Plus-value sur le prix de base.
20130 | PV De 5 à 7 m - engins | M3
20140 | PV Terrassement main | M3
Plus-value sur les prix 02 01 10 à 02 01 40 pour terrassements exécutés à la main quelle que soit la profondeur avec accord du Maître d'Oeuvre.
20150 | PV Terrassement main ss-oeuvre | M3
202 | TRANCHEES EN TERRAIN N°2
Les terrains n°2 correspondent en principe à des terrains durs qui permettent l'emploi des engins mécaniques de type courant ou fort sans toutefois nécessiter l'emploi d'explosifs mais avec un rendement très diminué par rapport au terrain n°1. Le cas échéant, on peut classer parmi ces terrains des zones marécageuses, des sols instables d'accès difficile (forte pente), des terrasssements dans l'eau ou nécessitant le chargement des déblais (en ville notamment).
Exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée en terrain n°2 pour canalisation principale:
20210 | Prix de base toutes profondeurs - engins - Prix de base. | M3
20220 | PV De 3 à 5 m -engins | M3
| Plus-value sur le prix de base. | M3
20230 | PV De 5 à 7 m - engins | M3
20240 | PV Terrassement main
Plus-value sur les prix 02 01 10 à 02 01 40 pour terrassements exécutés à la main quelle que soit la profondeur avec accord du Maître d'Oeuvre.
20240 | PV Terrassement main ss-oeuvre | M3
203 | TRANCHEES EN TERRAIN N°3
Les terrains n°3 ont pour caractéristique principale de nécessiter l'emploi de l'explosif, du brise roche ou de tout autre engin approprié. Exécution par des moyens mécaniques d'une tranchée en terrain n°3 pour canalisation principale:
20310 | Prix de base toutes profondeurs - explosif - Prix de base. | M3
20320 | PV De 3 à 5 m - explosif - Plus-value sur le prix de base. | M3
20330 | PV De 5 à 7 m - explosif - Plus-value sur le prix de base. | M3
20340 | PV Terrassement brise roche | M3
Plus-value aux prix 20310 à 20330 pour utilisation du brise roche.
Cette plus-value s'applique en cas d'impossibilité technique de l'emploi de l'explosif dûment constaté par le Maître d'Oeuvre.
20350 | PV Terrassement main | M3
Plus-value sur les prix 20310 à 20330 pour terrassements exécutés à la main avec marteau-piqueur quelle que soit la profondeur avec accord du Maître d'Oeuvre.
20360 | PV Terrassement main ss-oeuvre | M3
Plus-value sur les prix 20310 à 20330 pour terrassements exécutés à la main et en sous-oeuvre avec marteau-piqueur quelle quelque soit la profondeur avec accord du Maître d'Oeuvre.
211 | TRANCHEES DE BRANCHEMENT
Ce prix rémunère au mètre linéaire l'exécution des tranchées pour canalisation de branchement.
Exécution par des moyens mécaniques ou partiellement à la main d'une tranchée en terrain de toute nature. Ces prix comprennent les terrassements, les étaiements, le réglage du fond de fouille, le lit de pose et l'enrobage en sable et l'évacuation aux décharges citées au prix 02 01 à 01.03,le raccordement sur la canalisation principale étant rémunéré au Chapitre 5.
Les prix sont établis au mètre linéaire en fonction de la profondeur du raccordement sur le collecteur principal.
La longueur sera mesurée au niveau du sol suivant l'axe de la canalisation depuis l'axe du tabouret de branchement à l'axe de la canalisation principale ou au regard borgne de branchement.
21110 | Profondeur de 0 m à 1.60 m | ML
Pour profondeur de raccordement inférieure au égale à 1 ,60 m.
21120 | Au delà de 1 ,60 m | ML
Pour une profondeur de raccordement supérieure à 1,60 m.
21130 | PV pour présence rocher | ML
21140 | PV pour longement de réseau | ML
21150 | PV pour croisement (D < 0.50) (moins de 0,50m). | U
220 | TERRASSEMENTS DIVERS
1/ Ces prix s'appliquent aux déblais pour réalisation des préfouilles, fossés, talutages, sondages etc. à effectuer suivant les dispositions prévues au projet.
2l La composition des prix est celle définie aux prix de la série 02 00 ci-dessus et comprend le dressage des parois des fouilles.
3/ Le mesurage sera effectué par comparaison de profils levés contradictoires au même emplacement avant et après exécution des travaux ou suivant les dispositions prévues au projet.
221 | PRE-FOUILLES FOSSES TALUTAGE SONDAGE
Déblais exécutés par des moyens mécaniques quelle que soit la profondeur en terrain n°1 .
22100 | Déblais engins-terrain n° 1 | M3
222 | PRE-FOUILLES FOSSES TALUTAGE SONDAGE
Déblais exécutés par des moyens mécaniques en terrains n°2 et n°3.
22200 | Déblais engins-terrains 2 et 3 | M3
225 | OBSTACLES PARALLELES
Plus-values pour sujétions particulières dues à la présence de câbles ou de conduites d'eau de gaz etc... rencontrées en fouille sur une longueur supérieure à 10 m et située à moins de 0, 30 m du bord théorique de la tranchée y compris soutènement de la conduite longée confortation et reconstitution des signalisations éventuelles.
226 | CROISEMENT D'OBSTACLES
Plus-values pour sujétions particulières dues aux croisements de câbles égouts canalisations aqueducs ou autres ouvrages rencontrés dans la fouille y compris soutènement conformation et reconstitution des signalisations éventuelles.
22601 | jusqu'au D = 0.50m | U
22602 | au-delà du D = 0.50m | U
22603 | ouvrages spéciaux gazoducs, oléoducs, faisceaux de câbles PTT, EDF.... | U
230 | FRANCHISSEMENT D'OBSTACLES
Ces prix s'appliquent aux obstacles rencontrés localement dans les fouilles et entraînent un ralentissement important du chantier à l'exception du terrain rocheux rémunéré au prix de la série n°203
23010 | Démolition maçonnerie | M3
Démolition de maçonnerie nécessitant l'utilisation du brise roche ou du marteau piqueur mesurée au volume réellement démoli.
Ce prix comprend l'évacuation des matériaux aux décharges agrées.
23020 | Rivière bief ou ponceau | U
Dans le cas de rivière, ce prix tient compte en particulier des sujétions de pompage, déviation des eaux et reconstitution du fond et des berges en matériaux argileux et des éventuels enrochements. Dans le cas de percement de voûtes, il tient compte en particulier des sujétions pour démolition de maçonnerie et ragrément des ouvrages.
Ces prix ne comprennent pas les dépenses de terrassement ni la fourniture des tuyaux et leur enrobage qui seront réglés par les prix correspondants du bordereau.
23030 | Route départementale ou nationale, y compris signalisation, par demi chaussée | U
23040 | Voies ferrées | U
231 | REMISE EN ETAT DES FOSSES
| Remise en état des fossés comprenant talutage et dressement des parois et du fond régalage des terres sur les terrains avoisinants ou évacuation dans un rayon de 5 kms et toutes sujétions. | ML
232 | LONGEMENTS
Plus-value pour sujétions créées par le longement dans la tranchée de canalisations ou de cables existants à moins de 0,70m du bord théorique de la tranchée évalué d'après la largeur administrative,compris étaiements, suspension, butées, calage et remise en état des ouvrages existants en cas de rupture due à une malfaçon dans l'exécution des travaux, non compris leur déplacement éventuel.
Cette plus-value s'applique également en cas de longement d'un remblai de tranchée ancienne instable dès lors que la distance entre l'axe de l'ouvrage à poser et l'axe de l'ouvrage ancien est inférieur à la largeur administrative de la tranchée en cours.
23210 | longement un côté | ML
23220 | longement deux côtés | ML
240 | EVACUATION DEBLAIS
Mise en dépôt ou évacuation
24010 | Mise en dépôt et Reprise | M3
La mise en dépôt provisoire par camion pour toutes distances et la reprise des déblais pour remblai des fouilles seront payées suivant le volume mesuré avide de la tranchée remblayée.
24011 | Mise en décharge | M3
L'évacuation en décharges contrôlées payantes des déblais excédentaires ou impropres avec accord du Maître d'Oeuvre, par camion et pour toutes distances.
24012 | Plus-value mise en décharge > 5km | M3/KM
Plus-value au prix 2401 1 , pour évacuation en décharges contrôlées payantes des déblais excédentaires ou impropres avec accord du Maitre d'Oeuvre, par camion pour une distance supérieure à 5km.
250 | DRAINAGE SOUS CONDUITE
Drainage sous conduite comprenant la fourniture et la pose en tranchée ouverte d'un collecteur drainant annelé en polychlorure de vinyl rigide de 100 mm de diamètre nominal, la fourniture et la mise en oeuvre de gravillons 5/25 pour enrobage dudit collecteur et constitution du massif drainant, ce dernier étant établi sur toute la largeur de la tranchée (avec un minimum de 0.50 m) et sur une épaisseur de 0.20 m mesurée verticalement depuis le fil d'eau du collecteur drainant toutes fournitures, sujétions de mise en oeuvre et de réalisation comprises.
25010 | D = 100mm | ML
251 | REEMPLOI DES DEBLAIS
Réemploi des déblais, dans le cas où le remblaiement de la tranchée serait effectué en utilisant des matériaux extraits de la fouille, sur ordre express du Directeur des Travaux; cette dernière disposition étant applicable aux travaux exécutés sous chaussée exclusivement.
25110 | sans évacuation | M3
252 | TAPIS ANTICONTAMINANT
| La fourniture et la mise en place d'un tapis synthétique anticontaminant pour stabilisation de la tranchée avant mise en oeuvre du lit de pose ou du remblai seront rémunérées suivant la surface, la largeur prise en compte étant celle du tapis développé et la longueur la longueur réelle. | ML
254 | EPUISEMENTS
Ces travaux sont rémunérés lorsque l'épuisement exige une puissance supérieure à 3 kw quel que soit le nombre de pompes par:
a) un forfait d'installation. Ce forfait correspond:
- à l'installation de la pompe, de ses accessoires et du branchement électrique éventuel;
- à la réalisation d'un puisard de pompage;
- aux consolidations nécessaires si le puisard est installé sous un ouvrage;
- aux déplacements des pompes sur la zone de travaux;
- au repliement de la pompe et de ses accessoires.
b) un prix de fonctionnement à l'heure de pompage.
25410 | Installation | U
Forfait d'installation d'une pompe d'épuisement.
25421 | Heure pompe de 3 KW à 10 KW | H
255 | MATERIAUX D'APPORT ET COMPACTAGE
MATERIAUX D'APPORT OU DE SUBSTITUTION ET D'ENROBAGE DE CANALISATIONS
Ce prix se rapporte à la fourniture de matériaux en remplacement de déblais inutilisables en raison de leur mauvaise qualité et employés pour le remblaiement partiel ou total de la tranchée, y compris leur compactage. Le compactage réalisé sauf cas particuliers indiqués au C.C.T.P.,
- au dessus du lit de pose et jusqu'à la hauteur de l'axe de la canalisations, le matériau de remblai est poussé sur les flancs et compacté de façon à éviter tout mouvement; afin d'assurer à la canalisation une assise qui ne sera pas décomprimée par la suite, il convient de réaliser l'assise après relevage partiel des blindages s'ils existent.
- au-dessus de l'assise, le remblai et son compactage sont poursuivis par couches successives, symétriquement puis uniformément jusqu'à hauteur d'au moins 0.10m au-dessus de la génératrice supérieure de l'assemblage (manchon, collerette...) de façon à parfaire l'enrobage. Dans le cas où le remblai est constitué de terre, il sera soigneusement damé afin de réaliser un calage efficace.
Sauf dispositions particulières au C.C.T.P., pour les canalisations de petits diamètres, l'assise et le remblai de protection sont réalisés en une seule fois.
- le remblaiement peut ensuite être poursuivi à l'aide d'engins mécaniques. L'épaisseur maximale des couches successives de remblai sera de 0.30m et le compactage obtenu ne sera inférieur à 95% de l'optimum proctor normal. En dehors des voies publiques, la partie supérieure des tranchées sera remblayée avec toute la terre végétale qu'il aura été possible de déposer à part.
Le volume des matériaux pris en compte sera celui résultant du produit de la longueur par la largeur forfaitaire, l'une et l'autre définies au prix 02 00, déduction faite du volume occupé par le tuyau estimé d'après le diamètre extérieur et dans le cas d'utilisation d'un blindage par cages mobiles la largeur forfaitaire sera majorée uniformément de 0.25 m , dans le cas d'un blindage type KRINGS (02 61 30), la largeur prise en compte sera majorée de 0.40 m. pour une profondeur jusqu'à 3.00 m.
Au delà de 3.00 m, les largeurs précédentes seront majorées de 0.10m .
Concernant l'apport de matériaux recyclés, ceux-ci seront soumis à l'approbation du Maitre d'Oeuvre.
25509 | Terre végétale | M3
25510 | Sable 0/4 | M3
25520 | Gravier tout-venant 0/80mm ou 0/100mm | M3
25530 | Grave concassée 0/31,5 ou 0/40 | M3
25540 | Grave recyclée 0/20 | M3
25550 | Grave recyclée 0/50 | M3
25560 | Gravier 6,3/14 | M3
25570 | Béton maigre ou grave ciment dosé à 80kg/m3 | M3
25580 | Remblai auto compactant | M3
256 | APPORT ET COMPACTAGE D'ARGILE
Apport d'argile pour exécution de remblais, plates-formes, talus, etc. compris extraction, chargement, transport, mise en place, compactage au pied de mouton par couches successives de 20 cm.
25610 | Argile | M3
257 | ENROCHEMENT
Fourniture et mise en place d'enrochement comprenant des blocs de 50 à 500kg, avec un minimum de 50% de blocs de 250kg.
25710 | Blocs de 50kg à 500kg | M3
258 | GRILLAGE AVERTISSEUR
Fourniture et mise en place d'un dispositif de signalisation et de détection des canalisations (grillage avertisseur pour collecteur d'assainissement) y compris sujétions de remblaiement.
25810 | pour canalisation | ML
261 | PROTECTION CONTRE EBOULEMENTS
Les blindages exécutés par l'entrepreneur seront rémunérés quels que soient leur nature et leur mode d'exécution suivant la surface.
La longueur sera mesurée dans l'axe de la tranchée sans déduction du vide pour la traversée des cheminées de visite.
La hauteur sera mesurée entre le fil d'eau de la canalisation la plus profonde et la surface de la chaussée ou du terrain naturel.
Cette mesure est conventionnelle, la surface mesurée ne correspond donc pas à la surface exacte de blindage qui comprend une partie hors sol et éventuellement une partie en dessous du fond de fouille.
Ce prix ne s'appliquera qu'aux secteurs ou la consolidation des parois des tranchées sera effectivement réalisée. Ce prix ne sera appliqué que pour les terrassements des tranchées pour canalisations principales s'il s'agit de blindage par plaquage:
26110 | Blindage semi jointif madriers agencés sur place | M2
26120 | Blindage jointif panneaux | M2
26130 | Jointif de type KRINGS | M2
Type KRINGS ou similaire mis en place par havage avec glissières.
26140 | Profilés métalliques mis en place par havage | M2
26150 | Battage palpanches enclenchées | M2
S'il s'agit de blindage par battage de palpanches: (Ces prix ne comprennent pas l'abandon éventuel de tout ou partie des blindages qui lorsqu'il est autorisé par le Maître d'Oeuvre, est payé par le prix 263)
263 | ABANDON DE BLINDAGES
L'abandon des éléments métalliques (palpanches) sera payé suivant la masse des éléments abandonnés déterminée par la différence entre la masse des éléments mis en place et des éléments récupérés par un prix au mètre carré. 1/ Ce prix sera seulement appliqué lorsque l'abandon des blindages et étrésillons aura été autorisé ou prescrit par le Maître d'Oeuvre. 2l
| II s'entend quelques soient la nature, les épaisseurs et les longueurs des matériaux abandonnés. | M2
264 | COUCHE-COMPACTAGE
Remblaiements spéciaux avec réemploi des matériaux extraits, par couches successives d'épaisseur maxi de 30 cm arrosées s'il y a lieu. La surface compactée étant calculée en fonction du nombre de couche et de la largeur théorique de la tranchée appliqués à la longueur concernée.
26410 | Profondeur de 0 à 3 m | M2
26420 | Profondeur plus de 3 m | M2
265 | DEBLAIS EN MASSE POUR OUVRAGES
Déblais en masse en terrain de toute nature (sauf terrains justifiant les plus-values prévues ci-après) pour construction d'ouvrages autres que ceux visés à l'article précédent, tels que bassins de lagunage, fossés, etc. comprenant débroussaillage, mise en dépôt, extraction à la pelle, jet sur berge, règlement du fond et des parois, épuisement s'il y a lieu jusqu'à 25 m3/h, gardiennage et éclairage, épandage des terres en excédant dans un rayon de 100 m, y compris toutes sujétions.
26510 | jusqu'à 2500m3 | M3
26520 | de 2500m3 à 5000m3 | M3
26530 | au delà de 5000m3 | M3
266 | PV TERRAIN ROCHEUX COMPACT
Plus-value à appliquer aux prix de l'article 265 pour fouilles en pleine masse, en terrain rocheux compact ou vieille maçonnerie (blocs de plus de 1/4 m3), toutes dispositions de sécurité, fournitures, main d'oeuvre et avec ou sans emploi d'explosif, sujétions spéciales.
26610 | en pleine masse | M3
267 | ENLEVEMENT DE DEBLAIS EN EXCES
Enlèvement des déblais en excès, compris chargement, transport et mise en dépôt aux décharges agréées publiques. Le mètre cube applicable au prix 265, pour un chargement direct et sans reprise des matériaux.
26710 | chargement direct sans reprise | M3
3 | CANALISATIONS
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES - CANALISATIONS A ECOULEMENT LIBRE
La fourniture, le transport et la pose des canalisations seront payés suivant la longueur en place en fonction du diamètre nominal ou de la dimension nominale de la canalisation.
La longueur est mesurée suivant l'axe de la canalisation sans déduction des regards de visite des regards borgnes et des culottes de raccordement.
Les prix ne comprennent pas:
- la fourniture et la mise en oeuvre des matériaux de consolidation du fond de fouille réglés au prix 02 51;
- la fourniture et la pose des canalisations en élévation (prix n°360);
- le renforcement éventuel de la canalisation par la construction de berceaux ou enrobage en béton prescrit par ordre de service;
- les épreuves (prix 5404);
- le percement des canalisations pour raccords de piquage (prix 05);
- le calorifugeage des canalisations (prix 350).
300 | TUYAU BETON HAUTE PERFORMANCE
Tuyaux circulaires en béton haute performance sans tulipe à joint élastomère intégré Pour un diamètre nominal de:
30010 | DN 300mm -HP | ML
30020 | DN 400mm -HP | ML
30030 | DN 500mm -HP | ML
30040 | DN 600mm -HP | ML
302 | CANALISATIONS BETON ARME 135 A
Tuyaux circulaires en béton armé série 135A à joint élastomère intégré (jusqu'au diamètre 1200 mm) Pour un diamètre nominal
30201 | D= 300 mm | ML
30202 | D= 400 mm | ML
30203 | D= 500 mm | ML
30204 | D = 600 mm | ML
30205 | D= 700mm | ML
30206 | D= 800mm | ML
30207 | D = 900 rnm | ML
30208 | D = 1000mm | ML
30209 | D = 1200 mm | ML
305 | TUYAUX P.R.V. CENTRIFUGE
Tuyaux P.R.V. centrifugés (avec fibres de verre coupée) avec assemblage par manchon automatique pour un diamètre nominal de:
30501 | D = 200 mm | ML
30502 | D = 250mm | ML
30503 | D = 300mm | ML
30504 | D = 350mm | ML
30505 | D = 400mm | ML
30506 | D = 500mm | ML
30507 | DN 600 mm SN 10000 | ML
30508 | DN 700 mm SN 10000 | ML
30509 | DN 800 mm SN 10000 | ML
30510 | DN 900 mm SN 10000 | ML
30511 | DN 1000 mm SN 10000 | ML
30512 | DN 1500 mm SN 10000 | ML
30513 | DN 1600 mm SN 10000 | ML
30514 | DN 1800 mm SN 10000 | ML
30515 | DN 2000 mm SN 10000 | ML
30516 | DN 2200 mm SN 10000 | ML
30517 | DN 2400 mm SN 10000 | ML
30518 | DN 2555 mm SN 1000 | ML
30519 | DN 3000 mm SN 10000 | ML
306 | TUYAUX GRES
Ils devront être conformes à la norme européenne E.N. 295 et titulaires de la marque N.F. Fourniture et pose (y compris transport à pied d'oeuvre) de tuyaux en grés, avec ou sans collet, en provenance d'une usine agréée par la Commission interministérielle d'agrément, sur le fond bien dressé de la tranchée d'après la pente du profil en long, sur lit de sable damé longueur utile minimum 1,25m, compris joints et façon des joints d'un type agréé par le Maître d'Oeuvre, jusqu'à étanchéité complète, calage des tuyaux de façon à éviter une rupture ultérieure des joints, épuisement s'il y a lieu, dépose des étalements et leur repose après engagement des tuyaux, raccordement des tuyaux aux regards, toutes fournitures d'outillage, façon main-d'œuvre et sujétions, selon les prescriptions techniques spécifiées dans le C.C.T.P.
Les pièces de raccord seront décomptées en plus-value en longueur de tuyaux, selon le barème ci-dessous: Désignation des pièces de raccord, joints compris: -joint posé en supplément des joints nécessaires à la demande du Maître d'Oeuvre Joint manchon système E équivalence ml... 1,50 Joint K équivalence ml... 1,50 Joint C équivalence ml... 1,50 - raccord de piquage 2,00 - coude pour branchement particulier équivalence ml... 1,50 - culotte pour branchement - tés équivalence ml... 3,00 - cône de réduction ou d'augmentation équivalence ml... 1,50 - disque de fermeture - équivalence ml... 1,00 - manchon de scellement ) (pièces d'articulation et de jonction) ) mesuré en principe pour raccordement des collecteurs ) avec la canalisation principale (ou des branchements particuliers ) aux ouvrages de maçonnerie: ) longueur 0,75..... ) 1,50 longueur 0,37..... ) 1,00- manchon (ou pièce de jonction) longueur 75 cm... 1,50 - manchon dissymétrique pour jonction des tuyaux en grés avec d'autres matériaux équivalence ml... 2
Pour un diamètre nominal de:
30611 | D = 150 mm - série normale | ML
30612 | D = 200 mm - série normale | ML
30613 | D = 250 mm - série normale | ML
30614 | D = 300 mm - série normale | ML
30615 | D = 400 mm - série normale | ML
30616 | D = 500 mm - série normale | ML
30617 | D = 600 mm - série normale | ML
30618 | D = 800 mm - série normale | ML
30622 | D = 200 mm - série fonçage | ML
30623 | D = 250 mm - série fonçage | ML
30624 | D = 300 mm - série fonçage | ML
30625 | D = 400 mm - série fonçage | ML
30626 | D = 500 mm - série fonçage | ML
30627 | D = 600 mm - série fonçage | ML
30628 | D = 800 mm - série fonçage | ML
307 | TUYAUX PVC ( Classe de rigidité CR8 OU CR16 )
(Classe de résistance 8 ou 16)
Les tuyaux devront faire l'objet d'un avis technique favorable (ATEC) délivré par le groupe spécialisé n°17 de la Commission Interministérielle dont le secrétariat est assuré par le C.S.T.B.
Fourniture et pose (y compris transport à pied d'œuvre) sur le fond bien dressé de la tranchée d'après la pente du profil en long, sur lit de sable damé, de tuyaux de polychlorure de vinyle, longueur utile maximale 6 mètres, y compris la façon des joints d'un type agréé par le Maître d'Oeuvre jusqu'à étanchéité complète, calage des tuyaux de façon à éviter une rupture ultérieure des joints, épuisement s'il y a lieu, raccordement des tuyaux aux regards, toutes fournitures d'outillage, façon, main- d'oeuvre et sujétions selon les prescriptions techniques spécifiées dans le C.C.T.P. Dans les terrains non adaptés, selon les résultats de l'étude géotechnique, il pourra être nécessaire, afin d'éviter les risques d'ovalisation, de réaliser un calage des flancs de la canalisation à l'aide de béton.
Les pièces de raccord seront décomptées en plus-value, en longueur de tuyaux, selon le prix 309.
Pour un diamètre extérieur de:
30710 | D = 160mm-CR8 | ML
30711 | D = 200mm-CR8 | ML
30712 | D = 250 mm - CR8 | ML
30713 | D = 315mm-CR8 | ML
30714 | D = 400mm-CR8 | ML
30715 | D = 500mm-CR8 | ML
30716 | D = 630 mm - CR8 | ML
30720 | D = 160mm-CR16 | ML
30721 | D = 200mm-CR16 | ML
30722 | D = 250mm-CR16 | ML
30723 | D = 315mm-CR16 | ML
30724 | D = 400mm-CR16 | ML
30725 | D = 500mm-CR16 | ML
308 | TUYAUX EN FONTE DUCTILE
Pour la série de prix 30810: tuyaux en fonte ductile série assainissement pour réseau gravitaire, disposant d' un revêtement intérieur réalisé en mortier de ciment alumineux, et d1 un joint élastomère nitrile pour jonction entre tuyaux.
Pour la série de prix 30830: tuyaux en fonte ductile série assainissement pour réseau gravitaire, disposant d' un revêtement intérieur réalisé en résine époxy, et d' un joint élastomère nitrile pour jonctions entre tuyaux.
Le mètre linéaire pour un diamètre nominal de:
30810 | D = 150mm | ML
30811 | D = 200mm | ML
30812 | D = 250mm | ML
30813 | D = 300mm | ML
30814 | D = 400mm | ML
30815 | D = 500mm | ML
30816 | D = 600mm | ML
30817 | D = 700mm | ML
30818 | D = 800mm | ML
30819 | D= 1000 mm | ML
309 | PIECES RACCORD-CANA. GRAVITAIRE
(Canalisations gravitaires)
Les pièces spéciales sont rémunérées soit par équivalence métrique dans les cas courants (coudes, tés, manchons...), soit à l'unité dans les autres cas et notamment pour les tés de curage.
Les coudes, culottes, manchons et plaquettes de raccordement seront comptés forfaitairement en plus-value par application des prix du mètre linéaire du collecteur de même type et diamètre aux longueurs fictives suivantes.
Le coude 2.00 ml
La culotte 5.50 ml
Le manchon 1.50ml
La plaquette 2.50 ml
Tés de visite en fonte ductile ou PVC, ouverture 400 mm avec couvercle.
30921 | Té visite fonte /cana D=150 à 250mm | U
30922 | Té visite fonte / cana D=300 mm | U
30924 | PV pour réhausse fonte H=0.25m | U
30931 | Té visite PVC / cana D=250 mm | U
30932 | Té visite PVC / cana D=315 mm | U
30940 | PV pour couvercle avec vidange | U
30951 | Boite nettoyage fonte-D=150 mm | U
30952 | Boite nettoyage fonte-D=200 mm | U
310 | 310 CANALISATIONS AVEC PRESSION
31009 | Canalisations en fonte ductile DN = 60mm | ML
31010 | Canalisations en fonte ductile DN = 80mm | ML
31011 | Canalisations en fonte ductile DN = 100mm | ML
31012 | Canalisations en fonte ductile DN = 125mm | ML
31013 | Canalisations en fonte ductile DN = 150 mm | ML
31014 | Canalisations en fonte ductile DN = 200mm | ML
31020 | Canalisations en PEHD - D = 90 mm - PEHD série 6 bars | ML
31021 | Canalisations en PEHD - D = 110 mm - PEHD série 6 bars | ML
31022 | Canalisations en PEHD - D = 140 mm - PEHD série 6 bars | ML
31023 | Canalisations en PEHD - D = 180 mm - PEHD série 6 bars | ML
31024 | Canalisations en PEHD - D = 250 mm - PEHD série 6 bars | ML
315 | PIECES RACCORD-CANA. PRESSION
(Canalisations sous pression)
Les pièces spéciales pour canalisation sous pression en fonte sont rémunérées par équivalence métrique en appliquant les longueurs équivalentes suivantes:
- le bout d'extrémité: 2,50 ml
- le cône: 3,50 ml
- le coude: 3,00 ml
- le té: 5,50 ml
- la plaque pleine: 1 ,00 ml
- le manchon: 1,50ml
Les pièces spéciales pour canalisation sous pression en Pehd sont rémunérées par équivalence métrique en appliquant les longueurs équivalentes suivantes:
- le bout d'extrémité électrosoudable: 4,00 ml
- le coude électrosoudable: ,00 ml
- le manchon électrosoudable: 1 ,50 ml
- le té électrosoudable: 5,50 ml
Ventouse rémunérée à l'unité.
31510 | Ventouse assainissement 40/60 | U
316 | VANNE MURALE
Fourniture et pose de vanne murale à orifice carré ou circulaire en regard à cadre en acier métallisé peint et goujons de scellements en acier galvanisés, pelle en acier inoxydable étanche à 100 % comprenant joint de fixation, vis tournante en inox et carré de manoeuvreet bouche à clé y compris toute sujétions de pose. L'unité posée selon le diamètre nominal.
31602 | D = 200mm | U
31603 | D = 250mm | U
31604 | D = 300mm | U
340 | DEPOSE CANALISATION
Dépose en tranchée ouverte de canalisation quelque soit la nature et la classe du tuyau comprenant les coupes , l'extraction, le chargement et l'évacuation aux décharges agrées et toutes autre sujétions. Le mètre linéaire déposé.
34003 | jusqu'à D 400mm | ML
34004 | D=500 mm à D=800 mm | ML
350 | CALORIFURAGE
Le calorifugeage des canalisations sera rémunéré au mètre linéaire suivant la longueur réellement exécutée.
Canalisation diamètre nominal :
35010 | jusqu'au D = 200mm | ML
35020 | du D = 250mm au D = 300mm | ML
35030 | D > 300mm | ML
360 | POSE EN ELEVATION
Plus-value pour pose de canalisatios et de pièces spéciales en élévation y compris fourniture et pose de colliers de scellement et toutes sujétions mais non compris le calorifugeage, les butées et ancrages.
Pour une hauteur d'élévation de 1 à 5 mètres dans l'ouvrage comptée à partir du radier de celui-ci:
Le mètre linéaire correspondant à 100% du prix du mètre linéaire de la canalisation posée:
36010 | cent pour cent du prix unitaire de la canalisation posée (100%) | %
4 | OUVRAGES ANNEXES
(Petits ouvrages préfabriqués ou non) Remarque préalable importante: Les petits ouvrages de maçonnerie décrits au présent chapitre et construits à partir d'éléments préfabriqués feront l'objet, en vue de leur réception sur le chantier, d'un contrôle en ce qui concerne les conditions de livraison sur chantier, la provenance étant exclusivement une usine agrée.
REGARD DE VISITE COULE SUR PLACE
Construction complète, conformément aux dessins du projet, de regards de visite normaux à pans coupés ou droits, à dalle de couverture armée pour égouts circulaires et ovoïdes jusqu'à 1 ,30m de profondeur, celle-ci étant mesurée du radier de la cunette du regard à la partie supérieure du tampon comprenant: - les travaux de terrassement supplémentaires nécessaires en terrain de toutes natures en élargissement de la tranchée prévue aux chapitres 01 et 02. - les sujétions de blindage, coffrage extérieur et intérieur, évacuation des déblais. - la fourniture et la mise en place du ferraillage. - la fourniture et mise en oeuvre du béton au dosage de 300kg de ciment pour les parois et le radier. - l'enduit au mortier de ciment au dosage de 600 kg et de 15mm d'épaisseur. le lissage au ciment pur, arrondi des angles et arêtes intérieures. - le raccordement aux canalisations. - la fourniture des échelons ou de l'échelle de descente; - toutes fournitures, outillage, main d'oeuvre, indemnités et sujétions mais non compri
- raccordement aux collecteurs par deux pièces de jonction (manchon de scellement noyé dans la paroi du regard ou joints à proximité immédiate des parois extérieures du regard). Les jonctions seront assurées au moyen de joints souples normaux, sauf spécifications particulières précisées au projet.
REGARD DE VISITE PREFABRIQUE
Construction de regards de visite préfabriqués en béton, circulaires ou carrés selon les prescriptions du Maître d'Oeuvre, épaisseur minimale des parois de 8cm, conformes au dessin type du fascicule 70, comprenant les travaux de terrassement nécessaires avec un dégagement minimum de 0.25m sur le pourtour du radier, la fourniture et mise en place d'élément de fond de regard en béton avec cunette incorporée, la fourniture et mise en place des anneaux préfabriqués en béton armé avec échelons de visite incorporés, la fourniture et mise en place de rondelle réductrice pour support du tampon avec trou d'homme de 0.60m de diamètre, étanchéité des jonctions entre éléments réalisée par joints en élastomère, tous coffrages et décoffrages, percements, scellements étanches des tuyaux, y compris manchons d'étanchéité, étalements, épuisements, remblais, transport à la décharge des déblais excédentaires.
Il ne sera pas appliqué de moins-value pour les ouvrages de moins de 1 ,60 m de profondeur
401 | REGARD DE VISITE COULE SUR PLACE
40110 | D = 800mm ou 800mm x 800mm | U
40115 | 800mm x 1000mm | U
40120 | D = 1000 mm ou 1000mm x 1000mm | U
40130 | D = 1200 mm ou 1200mm x 1200mm | U
402 | REGARD DE VISITE PREFABRIQUE
40210 | D = 800mm ou 800mm x 800mm | U
40220 | D = 1000 mm ou 1000mm x 1000mm | U
40230 | D = 1200 mm ou 1200mm x 1200mm | U
40240 | D = 3000 mm ou 3000mm x 3000mm | U
403 | PLUS-VALUE SURPROFONDEUR DE REGARD
Plus-value sur les prix des séries 401 et 402 pour profondeur supérieure à 1,30m par tranches indivisibles de 0,10m.
40310 | D = 800mm ou 800mm x 800mm coulé/place | DM
40315 | 800mm x 1000mm coulé/place | DM
40320 | D = 1000 mm ou 1000mm x 1000mm coulé/place | DM
40330 | D = 1200 mm ou 1200mm x 1200mm coulé/place | DM
40340 | D = 800mm ou 800mm x 800mm préfabriqué | DM
40350 | D = 1000 mm ou 1000mm x 1000mm préfabriqué | DM
40360 | D = 1200 mm ou 1200mm x 1200mm préfabriqué | DM
40370 | D = 3000 mm ou 3000mm x 3000mm préfabriqué | DM
404 | REGARD DE VISITE EN GRES
40410 | D = 800 mm | U
40420 | D = 1000 mm | U
40430 | D = 1200 mm | U
Plus-value sur les prix des séries 404 pour profondeur supérieure à la hauteur standart par tranches indivisibles de 0,10m.
40440 | D = 800 mm | DM
40450 | D = 1000 mm | DM
40450 | D = 1200 mm | DM
40460 | Cône de réduction pour D = 800 mm | U
40470 | Cône de réduction pour D = 1000 mm | U
40480 | Cône de réduction pour D = 1200 mm | U
Plus-value sur les prix des séries 404 pour pièces diverses grès pour
40490 | D = 800 mm | DM
40491 | D = 1000 mm | DM
40492 | D = 1200 mm | DM
405 | REGARD DE VISITE PREFABRIQUE EN PEHD
Construction de regards de visite préfabriqués en PEHD, circulaires selon les prescriptions du Maître d'Oeuvre, en lieu et place du regard existant, comprenant les travaux de terrassement nécessaires avec un dégagement minimum de 0.25m sur le pourtour du radier, la fourniture et mise en place d'élément de fond de regard en béton avec cunette incorporée, la fourniture et mise en place des anneaux préfabriqués en PEHD avec échelons de visite incorporés, la fourniture et mise en place de rondelle réductrice PEHD pour support du tampon avec trou d'homme de 0.60m de diamètre, étanchéité des jonctions entre éléments réalisée par joints, jonctions étanches des tuyaux, y compris manchons d'étanchéité, étalements, épuisements, remblais, transport à la décharge des déblais excédentaires.
Il ne sera pas appliqué de moins-value pour les ouvrages de moins de 1 ,60 m de profondeur
40510 | D = 800mm | U
40520 | D = 1000 mm | U
PLUS-VALUE SURPROFONDEUR DE REGARD
Plus-value sur les prix des séries 405 pour profondeur supérieure à 1,30m par tranches indivisibles de 0,10m.
40530 | D = 800 mm | DM
40540 | D = 1000 mm | DM
406 | REGARD DE VISITE PREFABRIQUE EN PRV
Construction de regards de visite préfabriqués en PRV, circulaires selon les prescriptions du Maître d'Oeuvre, en lieu et place du regard existant, comprenant les travaux de terrassement nécessaires avec un dégagement minimum de 0.25m sur le pourtour du radier, la fourniture et mise en place d'élément de fond de regard en béton avec cunette incorporée, la fourniture et mise en place des anneaux préfabriqués en PRV avec échelons de visite incorporés, la fourniture et mise en place de rondelle réductrice PRV pour support du tampon avec trou d'homme de 0.60m de diamètre, étanchéité des jonctions entre éléments réalisée par joints, jonctions étanches des tuyaux, y compris manchons d'étanchéité, étalements, épuisements, remblais, transport à la décharge des déblais excédentaires.
Il ne sera pas appliqué de moins-value pour les ouvrages de moins de 1 ,60 m de profondeur
40610 | D = 800mm | U
40620 | D = 1000 mm | U
40630 | D = 1200 mm | U
PLUS-VALUE SURPROFONDEUR DE REGARD
Plus-value sur les prix des séries 405 pour profondeur supérieure à 1,30m par tranches indivisibles de 0,10m.
40540 | D = 800 mm | DM
40550 | D = 1000 mm | DM
40660 | D = 1200 mm | DM
407 | BOUCHES EAUX PLUVIALES
Les bouches de recueillie des eaux pluviales sous trottoir ou sous chaussée seront rémunérées par un prix forfaitaire à l'unité. Ces prix comprennent tous les terrassements, la construction in- situ ou la fourniture et la pose d'une bouche de recueillie préfabriquée avec puisard de décantation, le couronnement et la plaque en béton armé assurant le siphonnage, la grille ou le tampon en fonte de fermeture et le raccordement du tuyau de branchement sur le collecteur principal ou sur un regard de visite.
40710 | Type à avaloir - Dimensions int. 0,60m x 0,60m | U
40720 | Type à avaloir - Dimensions int. 0,80m x 0,80m | U
40730 | Type à avaloir- Dimensions int. 1,00m x 1,00m | U
40740 | Type à grille - Dimensions int. 0,60m x 0,60m | U
40750 | Type à grille - Dimensions int. 0,80m x 0,80m | U
40760 | Type à grille- Dimensions int. 1,00mx 1,00m | U
408 | REGARDS DE FAÇADE
Les regards de façade en limite de propriété seront rémunérés suivant leur type par un prix unitaire correspondant à une profondeur type et éventuellement à une plus-value lorsque la profondeur est différente de la profondeur type. Dans tous les cas de réseaux séparatifs un regard de façade EU et un regard de façade EP seront construits pour chaque immeuble.
Les prix comprennent les terrassements, la fourniture et mise en oeuvre d'un regard préfabriqué à passage direct avec cunette, raccordement à la canalisation et liaison entre élément par joint souple ou embout de liaison PVC/fonte y compris le tampon fonte classe C250 assurant l'occlusion hydraulique et l'obturateur de l'orifice destiné au raccordement de l'abonné. Ces regards ont un diamètre intérieur de 400 mm (ou section 400 x400) pour une profondeur d'environ 1,00m. Au delà, leur diamètre est de 600 mm (ou section 600 x 600) sans plus-value jusqu'à une profondeur de 1,60 m.
40810 | 400 x 400mm ou D = 400mm - béton | U
40820 | D = 400mm/sortie D = 160mm-PVC | U
40830 | 600 x 600mm ou D = 600mm - béton | U
40840 | PV pour surprofondeur + 1 .60 m | DM
Plus-value au prix 40620 pour surprofondeur au delà de 1 ,60 m.
409 | DISPOSITIONS DE CHUTE
| Dispositif de chute dans les regards constitué d'une canalisation verticale ou un dispositif équivalent pourvu d'une ouverture permettant le tringlage y compris protection du fond de regard par pavage. | U
410 | DALOT béton (largeur x hauteur)
longueur à choisir 1,5ml 2,0 ml
41010 | 2 ml x 3 ml | U
41020 | 2,5 ml x 3 ml | U
41030 | 3 ml x 3 ml | U
41040 | 3,5 ml x 3,5 ml | U
41050 | 3,5 ml x 4 ml | U
41060 | 4 ml x 4 ml | U
5 | RACCORDEMENT SUR CANALISATIONS
La construction complète d'une boîte de branchement borgne ou la fourniture et mise en place d'un dispositif de raccordement préfabriqué -à l'exclusion des culottes et des plaquettes rémunérées aux prix de la série n° 309- sera comptée à l'unité suivant le diamètre de la canalisation principale. Les raccordements sur ouvrages préfabriqués ou sur canalisations en béton seront exécutés grâce à un carottage, lequel sera rémunéré à l'unité en fonction du diamètre des canalisations concernées.
Les piquages sur canalisation béton seront réalisés avec une selle en fonte après carottage.
501 | Raccordement sur D jusqu'à 600 mm
Raccordement sur une canalisation ou un ouvrage de diamètre nominal inférieur ou égal à 600 mm.
50110 | Regard borgne | U
50131 | Carottage - orifice D = 160 mm | U
50132 | Carottage - orifice D = 200 mm | U
50133 | Carottage - orifice D = 250 mm | U
502 | Raccordement sur D > 600 mm
Raccordement sur une canalisation ou un ouvrage de diamètre nominal supérieur à 600 mm.
50210 | Regard borgne | U
50221 | Carottage - orifice D = 160 mm | U
50222 | Carottage - orifice D = 200 mm | U
50223 | Carottage - orifice D = 250 mm | U
503 | SELLE FONTE SUR D=300 A 1000MM
Selle fonte pour raccordement sur canalisations de diamètre nominal de 300 à 1000 mm.
50310 | Diamètre orifice 160 mm | U
50320 | Diamètre orifice 200 mm | U
50330 | Diamètre orifice 250 mm | U
504 | BOUCHON HERMETIQUE
Fourniture et pose d'un bouchon hermétique PVC sur boîte de branchement particulier. L'unité mis en place.
50400 | Sur regard de branchement, D jusqu'à 200mm inclus. | U
6 | MAÇONNERIE - BETON
TRAVAUX DE MAÇONNERIE POUR OUVRAGES SPECIAUX
La fabrication et la mise en oeuvre de béton définies au C.C.T.P. seront rémunérées suivant le volume réel résultant des métrés par des prix au m3.
Ces prix comprennent toutes fournitures, mise en oeuvre et coffrages.
Le prix 70130 (béton armé) comprend la fourniture et la mise en oeuvre des aciers sur la base de 80 kg d'acier au m3 de béton.
601 | BETON
60110 | C 250 (courant) | M3
60120 | C 300 (courant) | M3
60130 | C 350 (béton armé) | M3
60140 | P.V.adjuvants et/ou coulage dans l'eau | M3
Plus value aux prix 07.01.10 à 07.01.30 pour incorporation de prouits hydrofuges ou adjuvants avec coulage du béton dans l'eau.
603 | ENDUIT ETANCHE
Enduit étanche lissé à la truelle ou chape bouchardée à la roulette de 0.020 m d'épaisseur au mortier de ciment au dosage de 600 kg par mètre cube de sable.
60310 | Dosé à 600kg - ép 2 cm. | M2
604 | REVETEMENT BITUME
Application d'in revêtement d'étanchéité, bitumineux en deux couches croisées, toutes fournitures, transport, façon main d'oeuvre et toutes sujétions.
60410 | Bitumineux couches croisées. | M2
605 | P.V. PEINTURE EPOXY
Plus value au prix 70310 pour application de deux couches d'une peinture époxy sur enduit étanche à l'intérieur des regards sur la partie basse des parois mouillées y compris toutes sujétions d'exécutions.
60510 | en deux couches. | M2
7 | DISPOSITIF FERMETURE REGARDS
La fourniture et la pose de dispositifs de fermeture de regards de visite et ouvrages spéciaux seront rémunérées à l'unité et selon la classe de résistance du matériau. Tous les tampons seront pleins ou asphaltés en usine, ventilés ou non, de 0,60 m minimum d'ouverture.
701 | TAMPON TRAFIC INTENSE CLASSE D400
Lorsqu'il s'agit de type lourd classe 400 sous chaussée à fort trafic.
70110 | Dispositif Circulaire D = 850 mm - 88 kg env. | U
Dispositif en fonte graphite sphéroïdal type urbain ventilé ou non, poids 88 kg.
702 | TAMPON TRAFIC MOYEN CLASSE D400
Lorsqu'il s'agit de type sous chaussée.
70210 | Dispositif Circulaire D = 850 mm - 59 kg env. | U
Dispositif en fonte graphite sphéroïdal type ventilé ou non, cadre rond, poids 59 kg.
70220 | Dispositif Circulaire D = 850 mm - 64 kg env. | U
Dispositif en fonte graphite sphéroïdal type ventilé ou non, cadre rond, poids 64 kg.
70230 | Dispositif Circulaire D = 850 mm - étanche 1 | U
Dispositif en fonte graphite sphéroïdal type étanche, cadre rond.
8 | TRAVAUX DIVERS
801 | PERCEMENT DE MUR OU PAROI
Percement de mur ou paroi en béton pour passage de canalisation, y compris ragrément, réalisation de l'étanchéité lors de la mise en place du tuyau, y compris la fourniture et mise en place d'un joint d'étanchéité adapté à la nature et au diamètre de la canalisation à raccorder.
80110 | pour canalisation jusqu'à D = 350mm | U
80120 | pour canalisation 350mm < D < 600mm | U
80130 | pour canalisation D >= 600mm | U
802 | ECHELLE ACIER INOXYDABLE
Fourniture et pose d'échelle en acier inoxydable 31 6L, de 0.40m de largeur, montant 40X27 mm et échelons 0.20 m espacés tous les 0.25m, y compris pattes de scellements et toutes sujétions de pose.
80210 | en acier inoxydable 316L | ML
803 | FOURNITURE POSE CLAPET DE NEZ ACIER
Fourniture.transport et pose en regard de clapet de nez circulaire avec contre poids fixé sur paroi béton avec bride en applique sur le support. Le corps, le bras et le battant seront en acier peint époxy; les axes , le siège, le collier et la visserie seront en acier inoxydable 316L; le joint d'étanchéité sera en nitrile. L'unité posé en regard.
80310 | D = 500mm | U
80320 | D = 600mm | U
80330 | D = 800mm | U
804 | FOURNITURE POSE CLAPET MURAL PEHD
Fourniture.transport et pose en regard de clapet mural circulaire fixé sur paroi béton avec bride en applique sur le support. Le corps et le battant seront en Pehd; les axes et la visserie seront en acier inoxydable 316L; le joint d'étanchéité sera en EPDM.
L'unité posé en regard.
80410 | D = 300mm | U
80420 | D = 400mm | U
80430 | D = 500mm | U
80440 | D = 600mm .....„.. | U
80450 | D = 700mm | U
80460 | D = 800mm | U
805 | TETE D'AQUEDUC PREFABRIQUEE
Fourniture et mise en place de tête d'acqueduc préfabriquée en béton positionnée en point exutoire de réseau, ou en sortie ou entrée de fossé d'écoulement d'eaux pluviales, compris raccordement et toutes sujétions.
80510 | pour tuyau D = 300mm et 400mm | U
80520 | pour tuyau D = 500mm et 600mm | U
80530 | pour tuyau D = 800mm | U
9 | FORAGE
901 | FORAGES HORIZONTAUX-TARIERE
Exécution de forages horizontaux pour diamètre de canalisation inférieur à 200 mm intérieur, à la tarière, sur une longueur inférieure à 20 m, en terrain non rocheux, non compris la fourniture du tuyau ou d'une gaine éventuelle, compris toutes sujétions.
L'installation du matériel à l'unité, la réalisation du forage au mètre linéaire pour un diamètre intérieur:
90110 | installation et repli du matériel | U
90120 | jusqu'au D = 60mm | ML
90130 | du D = 75mm au D = 150mm | ML
902 | FORAGES HORIZONTAUX
Exécution d'un forage horizontal pour pose d'un fourreau de diamètre nominal égal ou supérieur à 200 mm en terrain de toute nature. Les travaux de terrassement des chambres de travail et de récupération de la tête de forage, la réfection des terrains nécessaires aux travaux, la mise en décharge et le transport des déblais donnent lieu à l'application des prix du chapitre I du bordereau de prix. Fonçage par havage horizontal du fourreau en terrain de toute nature, y compris fourniture du fourreau (fonte ductile, acier, béton armé, etc...), manutention, coupes et assemblage des tuyaux, terrassement à l'intérieur de la gaine par un procédé laissé au choix de l'entrepreneur.
90210 | Amenée à pied d'oeuvre du matériel de fonçage et repliement (grue ou portique de manutention, trousse coupante, matériel nécessaire à la production d'air comprimé, engin pour l'extraction des déblais dans le fourreau, cabane de chantier, etc...). Prix forfaitaire. | U
90220 | Installation du matériel de fonçage et de tous les accessoires, y compris frais de signalisation de chantier, équipement du puits de travail, y compris confection des massifs d'appui pour poussée, mise en place des vérins, équipement du puits de récupération, démontage des installations et récupération du matériel. Prix forfaitaire. | U
90230 | foration fourreau D = 200mm | ML
90240 | foration fourreau D = 300mm | ML
90250 | foration fourreau D = 400mm | ML
90260 | foration fourreau D = 500mm | ML
10 | REFECTION CHAUSSEES TROTTOIRS
Les réfections provisoires de chaussée ou de trottoir seront rémunérées suivant la surface.
Les revêtements définitifs de chaussée ou de trottoir seront rémunérés à la tonne.
Les éléments de bordure de trottoir et de caniveau le seront au mètre de longueur.
1/ La surface à prendre en compte pour la réfection définitve sera calculée en prenant pour largeur:
- pour les canalisations principales, la largeur conventionnelle du terrassement, augmentée de 0,30 m;
- pour les canalisations de branchement, une largeur forfaitaire de 1 m;
2/ Prise en compte des longueurs des canalisations principales et branchements sans déduction des regards.
Les travaux de découpage complémentaires rendus nécessaires du fait de la décompression des bords de tranchée seront rémunérés aux prix de la série n° 01 02.
1001 | COUCHE DE REGLAGE
Réglage du tout-venant déjà mis en place dans la fouille.
Fourniture mise en oeuvre et compactage d'une couche de réglage en gravier semi-concasse 0/20 sur 5 centimètres d'épaisseur minimum.
100110 | semi-concassé 0/20 ..,..... | M2
1002 | COUCHE DE BASE
Couche de base : fourniture, transport, mise en oeuvre, régalage, réglage et compactage de :
100210 | grave concassée 0/31,5 compactée. | M3
100220 | grave bitume compactée. | T
100230 | grave ciment dosé à 150kg de ciment CPA ou CPJ 45 par m3. ........ | M3
Le rétablissement provisoire des chaussées dans l'attente d'une réfection définitive ou de reconstitution totale sera rémunérée suivant la surface correspondant à la largeur conventionnelle et comprendra:
- le réglage du tout-venant déjà mis en place dans la fouille;
- la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche de réglage;
- le compactage de l'ensemble;
- la fourniture et la mise en oeuvre d'une couche de roulement en sable en matériaux enrobés ou la réalisation d'une imprégnation à l'érnulsion de bitume;
- et toutes sujétions pour mise en oeuvre par petites quantités.
1003 | FERMETURE
100310 | Fermeture sable 20 l/m2 ....,... | M2
Réfection provisoire avec couche de fermeture en sable (20 litres par m2).
100320 | Fermeture enrobé froid 150kg/m2 | M2
Réfection provisoire avec couche de fermeture en matériaux enrobés à froid (150 kg par m2).
1004 | REFECTION DEFINITIVE CHAUSSEE
La réfection définitive des chaussées sera rémunérée suivant les quantités réellement mises en oeuvre.
La préparation de la forme sera rémunérée suivant la surface réelle et comprendra:
- le décaissement de la tranchée y compris l'évacuation des matériaux excédentaires;
- le réglage du fond de forme y compris l'apport éventuel de matériaux;
- le compactage de l'ensemble.
Les matériaux enrobés seront rémunérés à la tonne.
100410 | Préparation couche de base | M2
Préparation de la couche de base pour réfection définitive.
100420 | Enrobés à chaud Q < 10 tonnes | T
Revêtement en matériaux enrobés à chaud pour une quantité inférieure à 10 tonnes.
100430 | Enrobés à chaud Q > 10 tonnes | T
Revêtement en matériaux enrobés à chaud pour une quantité supérieure à 10 tonnes.
100440 | bicouche + soufflage | M2
Exécution d'un revêtement bi-couche :
Fourniture, transport, mise en oeuvre le réglage et le compactage des matériaux suivants :
1ère couche : imprégnation à raison de 2 kg/m2 d'une émulsion de bitume à 65 % et épandage de 15 Iitres/m2 de gravier 6/10,
2ème couche : imprégnation à raison de 1 , 5 kg/m2 de la même émulsion et épandage de 10 Iitres/m2 de gravier 4/6.
100450 | Revêtement tri-couche | M2
Revêtement tri-couche (4 kg d'émulsion de bitume à 65 % et 30 l/m2 de gravillons granitiques)
1005 | COLLAGE DES BORDS
Ce prix rémunère au mètre linéaire le soufflage du revêtement à l'émulsion de bitume à raison de 500g/m2 fait à la main sur le linéaire du joint à coller.
| Le mètre linéaire encollé | ML
1006 | COUCHE D'ACCROCHAGE
Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et le répandage d'émulsion de bitume pour réalisation d'une couche d'accrochage, avant la mise en oeuvre d'une couche d'accrochage, avant la mise en oeuvre d'une couche en matériaux enrobés.
Ce prix comprend notamment:
- le balayage préalable du support, et l'aspiration
- la protection des bordures et ouvrages contre les projections d'émulsion,
- la fourniture et le transport d'une émulsion cationique de bitume classique dosée à 65 ou à 69% à raison de 0,4kg/m2 de bitume résiduel,
- la mise en oeuvre de l'émulsion à la lance,
- le nettoyage ou le remplacement de tout élément sali.
100600 | mise en œuvre manuelle | M2
1007 | REPOSE DE BORDURES DE TROTTOIR
Réutilisation d'éléments de bordures de trottoir, la pose comprenant:
- la réalisation des terrassements nécessaires et l'évacuation des déblais excédentaires,
- la confection de la fondation en béton,
- l'acheminement depuis le lieu de stockage, le réglage et la pose sur la fondation béton des éléments de bordures réutilisés, avec le cas échéant la pose en sifflet et la réalisation de bateaux,
- l'exécution des joints, le blocage en béton à l'arrière des bordures, les sujétions pour courbes en plan ou en élévation.
100700 | mise en œuvre | M2
1008 | F&P BORDURES DE TROTTOIR
Fourniture et pose d'éléments de bordures de trottoir béton comprenant:
- la réalisation des terrassements nécessaires et l'évacuation des déblais,
- la confection de la fondation en béton,
- le réglage et la pose sur la fondation des éléments de bordures, avec le cas échéant la pose en sifflet et la réalisation de bateaux,
- l'exécution des joints, le blocage en béton à l'arrière des bordures, les sujétions pour courbes en plan ou en élévation.
Le mètre linéaire selon le type de bordure
100810 | Type TI | ML
100820 | Type T2 | ML
100830 | Type A1 | ML
100840 | Type A2 | ML
100850 | Type P1 | ML
100860 | Type P2 | ML
1009 | F&P CANIVEAUX
Fourniture et pose d'éléments de caniveaux béton comprenant:
- la réalisation des terrassements nécessaires et l'évacuation des déblais,
- la confection de la fondation en béton,
- le réglage et la pose sur la fondation des éléments de caniveaux,
- l'exécution des joints, le blocage en béton de chaque côté des caniveaux, les sujétions pour courbes en plan ou en élévation, et les raccordements aux ouvrages d'assainissement.
Le mètre linéaire selon le type de caniveau
100910 | Type CS1 | ML
100920 | Type CC1 | ML
100930 | Type CS2 | ML
1010 | DEMONTAGE ET REFECTION
Démontage, mise en dépôt provisoire et réfection définitive et à l'identique de trottoirs ou chaussées en pavés autobloquants, avec réemploi de ceux-ci. Ce prix rémunère la fourniture du sable, le remplacement des pavés autobloquants cassés lors des opérations de dépose et de repose, et toutes sujétions de mise en oeuvre et de réalisation comprises.
101000 | de surface en pavés autobloquants | M2
1011 | DEMONTAGE ET REFECTION
Démontage, mise en dépôt provisoire et réfection définitive de chaussées ou trottoirs pavés avec réemploi y compris la fourniture du sable, toutes sujétions de mise en oeuvre et de réalisation comprises.
101100 | de surface en pavés | M2
1020 | DEMONTAGE ET RECEPTION
Démontage, mise en dépôt provisoire et réfection définitive de bordures de trottoir avec réemploi y compris toutes fournitures, toutes sujétions de mise en oeuvre et de réalisation, comprenant notamment:
- la dépose et le stockage des bordures déposées,
- la réalisation des terrassements nécessaires et l'évacuation des déblais excédentaires,
- la confection de la fondation en béton,
- l'acheminement depuis le lieu de stockage, le réglage et la pose sur la fondation béton des éléments de bordures réutilisés, avec le cas échéant la pose en sifflet et la réalisation de bateaux,
- l'exécution des joints, le blocage en béton à l'arrière des bordures, les sujétions pour courbes en plan ou en élévation.
102000 | de bordures de trottoir | ML
1021 | DEMOLITION ET REMPLACEMENT
Démolition et réfection définitive à l'identique de bordures de trottoir avec évacuation des matériaux extraits déposés et remplacement par des matériaux neufs toutes fournitures, sujétions de mise en oeuvre et de réalisation comprises, comprenant notamment:
- la démolition et l'évacuation en décharge des bordures existantes,
- la réalisation des terrassements nécessaires et l'évacuation des déblais,
- la confection de la fondation en béton,
- le réglage et la pose sur la fondation des nouveaux éléments de bordures, avec le cas échéant la pose en sifflet et la réalisation de bateaux,
- l'exécution des joints, le blocage en béton à l'arrière des bordures, les sujétions pour courbes en plan ou en élévation.
102100 | de bordure de trottoir | ML
1022 | DEMOLITION ET REMPLACEMENT
Démolition de caniveau cimenté avec évacuation des matériaux extraits déposés et reconstruction à l'identique, toutes fournitures, sujétions de mise en oeuvre et de réalisation comprises, comprenant notamment:
- la démolition et l'évacuation en décharge du caniveau existant,
- la réalisation des terrassements nécessaires et l'évacuation des déblais excédentaires,
- la confection des coffrages, la fourniture et mise en place de ferraillage, le réglage, la fourniture et la mise en oeuvre du béton,
- les sujétions pour courbes en plan ou en élévation.
102200 | de caniveau cimenté | ML
1023 | REMISE A NIVEAU
Remise à niveau d'ouvrages implantés sous chaussées sous trottoirs ou en autres lieux toutes fournitures, sujétions de mise en oeuvre et de réalisation comprises.
102310 | décadré-tampon | U
102320 | de bouche à clé | U
102330 | de grille d'écoulement | U
11 | MARQUAGE AU SOL
1101 | LIGNE BLANCHE EN PEINTURE
Ce prix rémunère les travaux de marquage réflectorisé à réaliser sur les chaussées rétablies.
Ce prix comprend notamment:
les frais de nettoyage de chaussée avant application, les frais d'implantation et de pré-marquage, la fourniture de tous les produits homologués nécessaires et leur mise en oeuvre, les sujétions liées à l'exéction des travaux sous circulation, effaçage, marquage et réfection de marquage, les frais à la reprise de marquage défectueux pendant le délai de garantie de 1 an.
Ce prix ne s'applique que pour les surfaces réellement peintes dans le cas des bandes discontinues et des zébras, à l'exclusion des vides.
Le mètre linéaire de marquage au sol en fonction de sa largeur.
110101 | largeur 0,10m | ML
110102 | largeur 0,15m | ML
110103 | largeur 0,30m | ML
110104 | largeur 0,50m | ML
1102 | PASSAGE PIETONS
Réalisation de bandes de peinture résine pour passage piétons, y compris les sujétions du prix 11 01.
110201 | en peinture de résine | M2
12 | TRAVAUX DIVERS PLANS ET DOSSIERS
1201 | DOSSIERS DE RECOLEMENT
La fourniture des dossiers de récolement sera payée par un prix au kilomètre de canalisation (conduite principale et de branchement) et un prix unitaire pour le repérage des ouvrages de visite, regards de façade et déversoirs d'orage. En conformité avec la réglementation.
120110 | Plan de récolement | KM
120120 | Croquis de repérage | U
1202 | SUJETIONS TRAVERSEES
Plus value pour sujétions de traversée de route à grande circulation, spécifiée comme telle dans le C.C.T.P. du marché ou dans les compléments au C.C.T.P. annexés aux bons de commande d'un marché à bons de commande, comprenant :
120210 | - la mise à disposition de l'ensemble des panneaux spécifiques, | J
120220 | - la mise en place et l'enlèvement de l'ensemble de la signalisation, | J
120230 | - le pilotage manuel de la circulation, | J
120240 | - les sujétions de ralentissement ou de l'arrêt momentané des travaux dues à la circulation et toutes les gênes résultant de l'observation des prescriptions de la Direction de l'Equipement et de la police de la circulation. | J
120250 | PV traversée de route à grande circulation | U
1203 | FEUX DE SIGNALISATION
Plus value pour sujétions d'emploi de feux de signalisation assurant le maintien du trafic par une circulation alternée permanente sur routes nationales et départementales, conformément aux prescriptions de la Direction de l'Equipement. Forfait pour l'installation.
Par journée d'utilisation pour le fonctionnement.
120310 | installation | U
120320 | fonctionnement | J
1204 | CONVENTIONS TERRAIN PRIVES
120410 | Rémunération d'un géomètre pour négociations et obtention des conventions de passage en terrains privés. | U
1205 | CONTROLE A L'EAU DU RESEAU
Test d'étanchéité de réseau de canalisation d'assainissement à écoulement libre (collecteur, branchements et regards) exécuté conformément aux prescriptions techniques du Fascicule 70 et comprenant:
120510 | - la fourniture du matériel d'essai, l'amenée à pied d'œuvre et le repli de ce matériel, | U
120520 | - la fourniture et l'évacuation de l'eau propre à l'essai, | F
120530 | - le montage et le démontage du matériel d'essai sur chaque tronçon, le pré-remplissage du tronçon, l'évacuation de l'air, la mesure de l'eau d'appoint, la rédaction du procès-verbal d'essai, | F
120540 | - la réfection répétitive non rémunérée des essais jusqu'à satisfaction des conditions d'étanchéité. (La longueur d'essai retenue est celle comprise entre les axes des regards d'extrémités du tronçon, majorée de la longueur des branchements éventuellement inclus dans l'essai.)
1205401 | de D = 150 mm à 200 mm | ML
1205402 | de D = 250 mm à 400 mm | ML
1206 | CONTROLE D'ETANCHEITE A L'AIR
Essai d'étanchéité à l'air, comprenant la fourniture, l'amenée, le montage , le démontage et le repli du matériel nécessaire, la réalisation de l'essai conformément au protocole annexé au C.C.T.P., la rédaction du procès-verbal d'essai.
120610 | amenée et repli du matériel | U
120620 | jusqu'au D = 300 mm | ML
120630 | pour D supérieur à 400 mm | ML
120640 | plus-value branchement | U
120650 | plus-value regard de visite | U
1207 | INSPECTION TELEVISUELLE RESEAU
L'inspection télévisuelle du réseau est rémunérée à la journée. Elle s'applique à toutes canalisations gravitaires (conduites principales et branchements) sur les tronçons désignés par le Maître d'Oeuvre et donne lieu à la remise d'un CD de l'inspection et d'un rapport en trois exemplaires décrivant les conditions de son déroulement et comportant le schéma des canalisations et les photographies des anomalies constatées. Cette inspection pourra être précédée d'un nettoyage des canalisations à l'hydrocureur.
120710 | inspection par caméra „.„.„..„ | ML
120720 | Nettoyage à l'hydrocureur | ML
1208 | ESSAIS TRANCHEES PENETROMETRE
Contrôle à l'aide d'un pénétromètre de la conformité des épaisseurs de couches et de l'homogénéité du compactage des tranchées, en fonction de la granulométrie et des paramètres caractéristiques des matériaux de remblaiement.
120810 | amenée,repli matériel,rapport | U
120820 | Déplacement et repli du matériel nécessaire à la réalisation des essais (y compris les frais de déplacement du personnel), délivrance d'un procès verbal d'essais et établissement d'un rapport. | U
120830 | Réalisation d'une mesure d'essai en un point, sur une profondeur de 1 mètre environ. | U
1209 | SUJETIONS PARTICULIERES
Les travaux réalisés dans des conditions jugées difficiles par le Maître d'Oeuvre pourront donner lieu à rémunération particulières après accord express du Maître d'Oeuvre.
Les tronçons susceptibles de donner lieu à ces rémunérations, seront précisés dans le C.C.T.P. du marché ou dans les compléments au C.C.T.P. annexés aux bons de commande d'un marché à bons de commande.
Ces difficultés sont définies par une emprise de chantier réduite dûment constatée par le Maître d'Oeuvre limitant les possibilités d'évolution des engins mécaniques et entraînant des difficultés d'approvisionnement du chantier en matériaux ou d'évacuation des déblais.:
La notion d'emprise de chantier réduite est définie par la simultanéité des contraintes suivantes :
- la présence d'un obstacle continu sur une longueur de 10 mètres minimum, de part et d'autre de l'emprise, d'une hauteur minimum de 1.50 mètre au dessus du sol
- la largeur d'emprise, mesurée à 1 .50 mètre au dessus du sol est inférieure à :
* 4.00 mètres mesurés d'obstacle à obstacle dans le cas général,
* 5.00 mètres mesurés d'obstacle à obstacle lorsque les travaux sont réalisés sous une voie bordée de trottoirs.
Dans ces conditions, il pourra être fait application des prix définis dans les articles des différentes sections du présent bordereau des prix
1210 | PV F&P SPECIFIQUE CANALISATION
Plus value applicable sur les prix du chapitre :"Canalisations", à l'exception des prix appliqués en plus-value sur les prix de fourniture et pose de canalisations, pour amenée tuyau par tuyau, à l'avancement de l'ouverture de la tranchée, lorsque l'échelonnement des tuyaux avant ouverture de la fouille est rendu impossible du fait de l'emprise réduite, dûment constatée par le Maître d'Oeuvre au sens défini dans le présent bordereau des prix.
121010 | Cette plus-value rémunère le stockage des tuyaux sur une aire proche du chantier, les déplacements d'engins nécessaires à la reprise du tuyau sur l'aire de stockage et à son amenée en bordure de fouille ainsi que les sujétions de manutention dans une emprise réduite.
121020 | Plus-value correspondant à un pourcentage de 30% appliqué au prix du mètre linéaire de la canalisation mise en oeuvre.
1211 | REPRISE ET MOUVEMENT MATERIAUX
Ce prix rémunère l'ensemble des prestations nécessaires à la reprise et au mouvement des matériaux lorsque le chantier est réalisé en emprise réduite au sens défini dans le présent bordereau et lorsque s'ajoute la contrainte supplémentaire, dûment constatée par le Maître d'Oeuvre, d'impossibilité :
. soit de décharge des déblais directement sur un camion pour leur évacuation (ou leur dépôt pour les déblais utilisables) par la pelle ouvrant la tranchée,
. soit de mise en place directement en bordure de fouille ou dans la tranchée, des matériaux d'apport pour remblaiement de la tranchée ou du béton,
II rémunère, en particulier, l'amenée sur le chantier d'un engin de petite dimension assurant le transfert dans les deux sens, des matériaux indiqués ci-dessus, de l'aire de stockage jusqu'à la pelle mécanique ou jusqu'à la tranchée, ses temps de fonctionnement et d'immobilisation sur le chantier ainsi que son évacuation en fin de chantier.
Ce prix peut s'appliquer simultanément au mètre cube de matériau évacué (calculé au vide théorique de la fouille) et au mètre cube de matériau mis en place (calculé, pour les matériaux de remblai, au vide théorique de la fouille et pour les bétons aux quantités relies).
121110 | mouvement de matériaux | M3
13 | TRAVAIL DE NUIT
1310 | P.V POUR TRAVAIL DE NUIT
131010 | Travail de nuit pour une équipe complète de 22h00 à 6h00. | U
131020 | Eclairage du site pour une nuit complète de 22h00 à 6h00 | U
1320 | P.V. SIGNALISATION ET PROTECTION
132010 | pour signalisation et sécurité de la zone de travail nécessaire ( dispositions particulières selon accord du maître d’œuvre) à l'exécution des travaux de reprise de branchement comprenant la mise en place et l'enlèvement de barrières de protection, de l'ensemble des panneaux spécifiques et des plaques de passage, sur la zone de travail. | U/BRANCHEMENT
20 | TRAVAUX SPECIAUX DE REHABILITATION PAR TECHNIQUE SANS TRANCHEE
2010 | TRAVAUX PREPARATOIRES
201010 | Période de préparation, études, organisation, préparation du terrain, installation de chantier, plan d'exécution | F
201020 | Inspection caméra initiale | ML
2020 | REHABILITATION PREPARATION
202010 | Dérivation des effluents < 300 m3/h | J
202020 | Repérage des regards | F
2030 | CHEMISAGE
Curage des réseaux avant fraisage
203010 | Canalisations DN 150 | ML
203015 | Canalisations DN 160 | ML
203020 | Canalisations DN 200 | ML
203025 | Canalisations DN 250 | ML
203030 | Canalisations DN 300 | ML
203035 | Canalisations DN 400 | ML
203040 | Canalisations DN 500 | ML
203045 | Canalisations DN 600 | ML
203050 | Canalisations DN 800 | ML
2040 | Fraisage des désordres du réseau
204010 | Canalisations DN 150 | U
204015 | Canalisations DN 160 | U
204020 | Canalisations DN 200 | U
204025 | Canalisations DN 250 | U
204030 | Canalisations DN 300 | U
204035 | Canalisations DN 400 | U
204040 | Canalisations DN 500 | U
204045 | Canalisations DN 600 | U
204050 | Canalisations DN 800 | U
204055 | Inspection caméra de reception des travaux de fraisage | F
2050 | Curage des réseau avant chemisage
205010 | Canalisations DN 150 | ML
205015 | Canalisations DN 160 | ML
205020 | Canalisations DN 200 | ML
205025 | Canalisations DN 250 | ML
205030 | Canalisations DN 300 | ML
205035 | Canalisations DN 400 | ML
205040 | Canalisations DN 500 | ML
205045 | Canalisations DN 600 | ML
205050 | Canalisations DN 800 | ML
2060 | CHEMISAGE CONTINU : Chemisage structurant et polymération aux UV
206010 | Canalisations DN 150 flexion > 140 MPa et module > 5100 MPa | ML
206015 | Canalisations DN 160 flexion > 140 MPa et module > 5100 MPa | ML
206020 | Canalisations DN 200 flexion > 140 MPa et module > 5100 MPa | ML
206025 | Canalisations DN 250 flexion > 140 MPa et module > 5100 MPa | ML
206030 | Canalisations DN 300 flexion > 140 MPa et module > 5100 MPa | ML
206035 | Canalisations DN 400 flexion > 140 MPa et module > 5100 MPa | ML
206040 | Canalisations DN 500 flexion > 140 MPa et module > 5100 MPa | ML
206045 | Canalisations DN 600 flexion > 140 MPa et module > 5100 MPa | ML
206050 | Canalisations DN 800 flexion > 140 MPa et module > 5100 MPa | ML
206055 | Canalisations DN 150 flexion > 170 MPa et module > 8500 MPa | ML
206060 | Canalisations DN 160 flexion > 170 MPa et module > 8500 MPa | ML
206065 | Canalisations DN 200 flexion > 170 MPa et module > 8500 MPa | ML
206070 | Canalisations DN 250 flexion > 170 MPa et module > 8500 MPa | ML
206075 | Canalisations DN 300 flexion > 170 MPa et module > 8500 MPa | ML
206080 | Canalisations DN 400 flexion > 170 MPa et module > 8500 MPa | ML
206085 | Canalisations DN 500 flexion > 170 MPa et module > 8500 MPa | ML
206090 | Canalisations DN 600 flexion > 170 MPa et module > 8500 MPa | ML
206095 | Canalisations DN 800 flexion > 170 MPa et module > 8500 MPa | ML
2070 | CHEMISAGE PARTIEL : Pose de manchettes L =0.50 m
207010 | Canalisations DN 150 | U
207015 | Canalisations DN 160 | U
207020 | Canalisations DN 200 | U
207025 | Canalisations DN 250 | U
207030 | Canalisations DN 300 | U
207035 | Canalisations DN 400 | U
207040 | Canalisations DN 500 | U
207045 | Canalisations DN 600 | U
207050 | Canalisations DN 800 | U
207055 | Réalisation des masques d'embout chemise- collecteur après travaux | U
207060 | Réouverture des branchements après chemisage | U
207065 | Etanchement des liaisons canalisation rehabilitée / branchement intermédiaires | U
207070 | Réhabilitation de regards en enduit manuel | U
207075 | Réhabilitation de regards par projection centrifugée de mortier haute performance | U
207080 | Renouvellement du cadre tampon D400 | U
207085 | Mise en place de top hat | U
2080 | RECEPTION
208010 | Inspection caméra de reception des travaux de chemisage | ML
208020 | Plans de Recolement conforme à la règlementation | F
30 | Travaux électromécanique et métrologie
3001 | Fourniture et pose Vanne électrique DN 100 | U
3002 | Fourniture et pose Vanne électrique DN 200 | U
3003 | Fourniture et pose Vanne électrique DN 250 | U
3004 | Fourniture et pose Vanne électrique DN 300 | U
3005 | Fourniture et pose Vanne électrique DN 400 | U
3006 | Fourniture pose et programmation Logger enregistreur de base type octopus LX, LS 42, Xylog | U
3007 | Fourniture pose et programmation Logger enregistreur GSM/GPRS octopus LX, LS 42, Xylog | U
3008 | Fourniture et pose Pluviographe | U
3009 | Fourniture et pose Sonde de pression piezométrique y compris toutes sujestions | U
3010 | Fourniture et pose Sonde de pression ultrason y compris toutes sujestions | U
3011 | Fourniture et pose Sonde de mesures de vitesse y compris toutes sujestions | U
3012 | Fourniture et pose préleveur réfrigéré portable y compris toutes sujestions | U
3013 | Fourniture et pose préleveur réfrigéré fixe y compris raccordement éléctrique nécessaire et toutes sujestions | U
3014 | Fourniture et pose Appareil de mesures enregistreur H2S type Odalog | U
3015 | Fourniture et pose système de télésurveillance type sofrel S550 y compris toutes sujestions | U
3020 | Fourniture et pose débitmètre électromagnétique gamme eaux usées avec transmetteur compact y compris toutes sujestions
30201 | DN 50 mm | U
30202 | DN 60 mm | U
30203 | DN 80 mm | U
30204 | DN 100 mm | U
30205 | DN 150 mm | U
30206 | DN 200 mm | U
3030 | Fourniture et pose débitmètre électromagnétique gamme eaux usées avec transmetteur séparé y compris toutes sujestions
30301 | DN 50 mm | U
30302 | DN 60 mm | U
30303 | DN 80 mm | U
30304 | DN 100 mm | U
30305 | DN 150 mm | U
30306 | DN 200 mm | U